Obecně závazná vyhláška

č.     1  /2009

Požární řád obce Klopotovice

Zastupitelstvo Obce Klopotovice dne 11.12.2009podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydalo tuto obecně závaznou vyhlášku

Čl. 1

## Úvodní ustanovení

- Požární řád obce Klopotovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce za účelem co nejefektivnější ochrany zdraví občanů obce, jejich životů a majetku před požáry.

- Požárním řádem obce Klopotovice není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a není dotčena povinnost fyzické osoby plnit povinnosti dané § 17 zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a §§ 42 - 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Klopotovice, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z právních předpisů o požární ochraně.

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce podle Čl. 5 této vyhlášky a jednotkou Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje dislokovanou na požární stanici Prostějov

- K zabezpečení úkolů podle odstavce 1:

- zastupitelstvo projednává stav požární ochrany v obci minimálně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,

- zastupitelstvo obce pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu starostu obce Klopotovice.

- starosta obce Klopotovice ustanoví referenta pověřeného plněním úkolů na úseku požární ochrany, který organizuje preventivně výchovnou činnost, zejména ve spolupráci s občanskými sdruženími působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

  - organizování akcí, kterých se účastní větší počet osob. Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena požární hlídkou ustanovenou organizátorem akce. Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, se řídí nařízením Olomouckého kraje č. 1/2002.

  - organizování akcí s používáním pyrotechnických efektů a ohňostrojů. Podmínkami požární ochrany pro tyto akce jsou:

- oznámení o konání akce s pyrotechnickými efekty nebo ohňostrojem nejméně 5 pracovních dnů před zahájením akce územnímu odboru Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Prostějov a Obecní úřad v Klopotovicích,

- stanovení organizačních a technických opatření k zabránění vzniku a šíření požáru,

- zřízení požární hlídky.

- spalování hořlavých látek na volném prostranství, s výjimkou plošného vypalování porostů, které je zakázáno zvláštním právním předpisem[1]. Podmínky pro bezpečné provádění těchto činností jsou:

  - místo spalování hořlavých látek volit tak, aby nemohlo dojít ke vznícení okolních hořlavých předmětů, porostů a hořlavých konstrukcí budov vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic, vedením tepla a podobně,

  - ohniště zabezpečit vhodným způsobem tak, aby nedošlo k přenesení ohně přes suché porosty nebo okolní hořlavý materiál,

  - spalování neprovádět v období dlouhotrvajícího sucha, vysokých venkovních teplot a za větrného počasí,

  - spalování hořlavých látek na volném prostranství smí provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou tuto činnost provádět jen za dozoru dospělé osoby,
ohniště určené ke spalování může mít nejvýše průměr 2 m a výška spalovaných hořlavých látek nesmí přesáhnout 1,5 m,

  - pokud je spalování prováděno na poli se strništěm, místo pálení oborat pruhem alespoň 1m širokým; plocha na které jsou zbytky spalovány nesmí přesáhnout 5 m2,

  - při činnosti uvedené v předchozím bodě zajistit přítomnost nejméně dvou dospělých osob vybavených hasícími prostředky a po dobu 8 hodin od ukončení spalování místo kontrolovat.

  - Povinnosti, zákazy a jiná omezení, stanovená zvláštními právními předpisy, nejsou tímto ustanovením dotčeny[2].

- rozdělávání ohňů v přírodě. Podmínkami požární bezpečnosti pro rozdělávání ohňů v přírodě jsou:

  - místo rozdělávání ohně volit obdobným způsobem, jak je stanoveno v článku 3 písm. b) shora,

  - místo pro rozdělávání ohně izolovat vhodným způsobem od hořlavých látek (např.: obložením kameny, vytvořením ochranného pásma odkopáním půdy kolem ohniště apod.),

  - oheň smí rozdělávat jen osoba starší 18 let, osoby mladší mohou rozdělávat oheň jen v přítomnosti dospělé osoby,

  - oheň neponechat bez dozoru a ohniště opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití nebo zasypání zeminou,

  - dodržovat vzdálenosti od okraje lesa, ve kterých lze rozdělávat oheň, v souladu se zvláštním právním předpisem[3],

  - pro rozdělávání ohňů v dětských táborech, veřejných tábořištích, kempech a podobných rekreačních zařízeních zpracovat provozovatelem těchto zařízení organizační a technická opatření k zabránění vzniku požáru a dále opatření k vytvoření podmínek pro hašení požáru v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem[4],

  - oheň nerozdělávat v období dlouhodobého sucha, vysokých venkovních teplot a za větrného počasí.

- manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty. Podmínkami požární bezpečnosti pro tyto činnosti jsou:

- zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy apod. umístit na nehořlavé podložky v dostatečné vzdálenosti od závěsů a záclon, zajistit je proti převrhnutí a neponechávat je bez dozoru,

- žhavé předměty ukládat na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a saze z komína ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob.

  - manipulace s hořlavými kapalinami. Podmínkami požární bezpečnosti jsou:

- přelévat nebo přečerpávat hořlavé kapaliny pouze do obalů, nádrží nebo kontejnerů, určených zvláštním právním předpisem[5],

- při činnosti podle předchozího odstavce nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm; stejné podmínky platí pro nanášení hořlavých barev a laků,

- dodržovat další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých kapalin fyzickými osobami, které jsou stanoveny zvláštním právním předpisem (viz bod 1 shora).

- manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny. Podmínkami požární bezpečnosti pro tyto činnosti jsou:

  - při manipulaci s hořlavými plyny nekouřit a nepoužívat otevřený oheň;

  - stejně tak nepoužívat otevřený oheň ke zkoušení netěsností obalů, armatur, hadic a rozvodů s hořlavými plyny,

  - lahve a sudy s hořlavými plyny chránit před nárazem, lahve zajistit proti pádu a sudy proti samovolnému pohybu,

  - další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých plynů fyzickými osobami jsou stanoveny zvláštním právním předpisem[6].

Čl. 4

- Objekty se zvýšeným nebezpečím požáru jsou objekty, které jsou určeny zvláštním právním předpisem [7] . Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím se řídí zvláštními právními předpisy.

- Podmínky požární bezpečnosti pro nájemníky bytů a ubytované osoby v obytných domech a budovách pro ubytování osob mohou vlastníci těchto domů a budov stanovit v domovních a ubytovacích řádech nebo v nájemních smlouvách. V rámci stanovených podmínek požární bezpečnosti mohou vlastníci těchto domů a budov upozornit i na neúměrné zvyšování nahodilého požárního zatížení, stanovené zvláštním právním předpisem[9].

Čl. 5

(1)  Za dobu ze zvýšeným nebezpečím požárů se považuje:

- topné období, kterým se rozumí  období, kdy  jsou používány spotřebiče na spalování různých paliv, určené k vytápění domů a jiných objektů. Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:

      - dodržování bezpečných vzdáleností spotřebičů paliv od povrchů stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a pořizovacích  předmětů z hořlavých hmot, které jsou stanoveny v  průvodní dokumentaci výrobce nebo dovozce spotřebiče (např. v návodu k obsluze); v ostatních případech se za bezpečnou vzdálenost považuje:

1.1 u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech,

  - u spotřebičů na kapalná a plynná paliva a u elektrospotřebičů vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.

      - dodržování bezpečných vzdáleností kouřovodů od povrchu stavební konstrukce z hořlavých hmot. Pokud nebyly tyto bezpečné vzdálenosti stanoveny zkouškami v příslušném zkušebním ústavu považují se za bezpečné tyto vzdálenosti:

  - 200 mm od obložení zárubní dveří a podobně umístěných částí stavebních

konstrukcí z hořlavých hmot a od  instalace potrubí z  hořlavých hmot, včetně jeho případné izolace z hořlavých hmot,

  - 400 mm od ostatních částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot,

2.3 je-li kouřovod opatřen  vhodnou izolací z nehořlavé hmoty s  celkovou  tloušťkou jeho vrstev nejméně 20 mm, lze bezpečné vzdálenosti snížit na čtvrtinu.

- v případě uložení hořlavých  látek v  půdních a sklepních prostorách jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

- přístup k vybíracím a vymetacím  dvířkům zachovávat volný, v jejich blízkosti 1m a  menší neskladovat hořlavé látky.

- přístup ke komínům, zejména komínové lávky udržovat volné a v bezpečném stavu.

- čištění a kontrolu komínů  zabezpečují majitelé nebo správci objektů ve lhůtách a způsobem  stanovenými zvláštním právním předpisem[10].

- zákazy a jiná omezení při instalaci, umísťování, užívání, obsluhu a údržbu spotřebičů paliv určených k vytápění objektů, stanovená zvláštními právními předpisy[11], nejsou výše uvedenými ustanoveními dotčeny.

- období dlouhodobého sucha, za něž se považuje zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí,  s  dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr (dále jen "období sucha"). Z hlediska zabezpečování  zvláštních  podmínek požární  ochrany vyhlašuje  toto období  podle místních podmínek Obecní úřad v Klopotovicích pro konkrétní katastrální území nebo pro území  celé obce, a to způsobem v místě obvyklým. Podmínkami  požární  bezpečnosti v tomto období jsou:

- nekouřit a nerozdělávat ohně v přírodě, nepoužívat otevřený  oheň na volném prostranství a   neodhazovat žhavé, hořící nebo doutnající předměty a nedopalky cigaret,

- zákazy některých činností v lesích jsou stanoveny zvláštními právními předpisy[12],

- další povinnosti vlastníků lesa jsou stanoveny zvláštními právními předpisy[13].

c) období sklizně, posklizňových úprav a naskladňování pícnin a obilovin

Čl. 6

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v Čl. 7.

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v Čl. 2.

Čl. 7

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 2 , které jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.

- Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v Klopotovicích.

- Velitel jednotky může stanovit i jiné místo soustředění jednotky.

Čl. 8

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

- Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

- přirozené  - Blata

- umělé  - hydranty

- Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v článku 5. a jednotce HZS Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov.

- Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen plnit ustanovení daná právními předpisy o požární ochraně. V případě že není možné vodní zdroj použít je povinen toto nahlásit na Obecní úřad v Klopotovicích a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov.

- Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 9

Způsob vyhlášení požárního poplachu

- Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) Ovládání sirény je z Hasičského záchranného sboru Olomouc nebo tlačítkem umístěným na budově obecního úřadu.

- V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje veřejným rozhlasem a svolávacím zařízením jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

Čl. 10

- Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje je uveden v příloze č. 3.

Čl. 11

Sankce

- Porušení povinností stanovených tímto nařízením  fyzickými osobami lze  postihovat   jako přestupek [14]. a právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich    podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt[15].

.

Čl. 12

Závěrečná a zrušovací ustanovení

- Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti právnických a fyzických osob při předcházení požárům a při jejich zdolávání, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů.

Čl. 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti  . 1.1. 2010

starosta 				místostarosta

obce ...................	     obce ...................

Vyvěšeno dne: 					Sňato dne:

[1] § 5, § 17 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
[2] Např. zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění 
pozdějších předpisů,
[3] § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
[4] § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci),
[5] § 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci),
[6] § 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci),
[7] § 4 odst. 2 písmeno g), h), i) a j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
[8] § 5, § 6 a § 6a zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
[9] Příloha č. 2 vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
[10] vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, 
[11] § 42 až 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
[12] § 20 a § 53 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
[13] § 32 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
[14] § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
[15] § 58 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

příloha č. 1 k  vyhlášce č1/2009

| Dislokace JPO | Kategorie JPO | Počet členů | Minimální počet členů v pohotovosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Klopotovice | JPO V | 23 | 4 |

příloha č. 2 k  vyhlášce č 1/2009

| Požární technika a věcné prostředky PO | Počet |
| --- | --- |
| AVIA Furgon | 1 |
| Agregát PPS 12 Hasící přístroje | 1 6 |

příloha č. 3 k  vyhlášce č: 1/2009

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany Podle požárního poplachového plánu kraje

- Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

- V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

| Katastrální území | I. Stupeň poplachu |  | II. Stupeň poplachu |  | III. Stupeň poplachu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednotka PO | kategorie | Jednotka PO | kategorie | Jednotka PO | kategorie |
| Klopotovice | Tovačov | II/1 | Vrbátky | V | Troubky | III/1 |
|  | Klopotovice | V | Klenovice na Hané | III/1 | Kojetín | I |
|  | Prostějov | I | Prostějov-Vrahovice | II/1 | Olšany u Prostějova | II/1 |
|  | Prostějov | I | Dub nad Moravou | II/1 | Brodek u Přerova | III/1 |